# Ochrona przeciwpożarowa w szkole

I.Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

II. Zadania dyrektora szkoły w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny w szczególności za:

•przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

•wyposażenie budynku szkoły w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

•zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic 
w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

•zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;

•przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej;

•zapoznanie pracowników szkoły i kadry dydaktycznej z przepisami przeciwpożarowymi;

•ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

III. Wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkole.

Budynek szkoły jest obiektem użyteczności publicznej, kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych. W szkole znajdują się gaśnice, które stanowią techniczny system zabezpieczenia ppoż. Zgodnie z przepisami w szkole nie są wymagane systemy sygnalizacji pożarowej czy też stałe urządzenia gaśnicze. Sygnałem informującym o zagrożeniu jest dzwonek szkolny włączany w odpowiedniej synchronizacji dźwiękowej.

IV. Zasady i procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkole.

1.Wyjścia ewakuacyjne z budynku szkoły są niezablokowane, drożne, w szkole jest więcej niż jedyno wejście (wyjście).

2.W szkole znajdują się atestowane gaśnice.

3. W trakcie uroczystości szkolnych na sali gimnastycznej, krzesła lub ławki nie są trwale przymocowane do podłogi ani łączone ze sobą. Zachowana jest szerokość przejść między rzędami siedzeń, liczby siedzeń w rzędzie, szerokość przejść komunikacyjnych.

4. Wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej nie jest zastawione materacami ani innymi sprzętami sportowymi, dekoracjami itp.

V. Warunki organizacji ewakuacji w szkole.

1.Warunki organizacji ewakuacji w szkole są szczegółowo określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, z którą zapoznana jest cała kadra dydaktyczna oraz wszyscy pracownicy szkoły.

2.Podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym warunki organizacji ewakuacji oraz sygnały alarmowe przekazane są uczniom, w ramach zajęć wychowawczych lub podczas apelu szkolnego, prowadzonych na początku roku szkolnego.

3.W szkole odbywają się praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne, w celu sprawdzenia 
i ewentualnie weryfikacji przyjętych procedur (raz w półroczu).

4.Procedury określają:

a) wskazanie osoby upoważnionej do zarządzenia ewakuacji szkoły,

b) omówienie sygnałów alarmowych;

c) zadania kadry nauczycielskiej, pracowników szkoły i ochrony podczas ewakuacji;

d) zasady zachowania się podczas ewakuacji;

e) miejsca zbiórki ewakuowanych.

VI. Procedura ewakuacyjna.

1.Decyzję o zarządzeniu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora, 
a pod nieobecność dyrektorów – pracownik sekretariatu.

2. Alarm ewakuacyjny ogłaszany jest przy pomocy dzwonka szkolnego, uruchomionego według znanego wszystkim uczniom i pracownikom kodu sygnału 3 dzwonki – sygnał ciągły przez 10 s z przerwą 5s.

3. Za ewakuację dzieci i młodzieży odpowiada kadra pedagogiczna, na której spoczywa główny ciężar zapanowania nad klasą, wyprowadzenia wszystkich uczniów poza strefę zagrożenia.

4. Z chwilą załączenia alarmu ewakuacyjnego nauczyciel prowadzący zajęcia:

•wydaje uczniom polecenie ustawienia się w zorganizowanym szyku i ewakuacji 
z budynku szkoły;

•wskazuje kierunki, drogi i wyjścia ewakuacji;

•wyznacza ucznia, który poprowadzi resztę klasy do wskazanych dróg i wyjść ewakuacyjnych;

•liczy uczniów opuszczających klasę;

•zabiera dziennik lekcyjny i jako ostatni opuszcza klasę;

•na miejscu zbiórki ewakuowanych sprawdza stan osobowy uczniów;

•informuje osobę, która zarządziła ewakuację o jej przebiegu i zakończeniu.

5. Podczas ewakuacji należy zachować ciszę, spokój, rozwagę.

6. Po drogach ewakuacyjnych poruszać się szybko, unikać blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też odwrotnie – gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

7. Na miejsce zbiórki ewakuowanych wyznaczone jest trawiaste boisko szkolne.

8. Jeśli w chwili alarmu część wyjść ewakuacyjnych z budynku jest zamknięta, zadaniem woźnego jest natychmiastowe udrożnienie wszystkich wyjść.

9. Straż pożarną alarmuje telefonicznie (998 lub 112) pracownik sekretariatu szkoły.